## Лист1
ІНФОРМАЦІЯ
про майно, яке не використовується та може бути передане іншим державним органам (установам, організаціям тощо)
№ з/п | Назва установи (балансоутримувача) | Назва майна | Дата введення в експлуатацію (рік) | Інвентарний номер | Одиниця виміру | Стан майна (коротка характеристика) | Контактна особа
1 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області | Мережа локально-обчислювальна | 1997 | 101460036 | шт. | Після тестування локальної мережі були виявлені обриви ліній зв'язку, виявити точні місця обриву не є можливим, також на деяких лініях дуже нестабільне з'єднання, таким чином відновити локальну мережу до робочого стану немає можливості. | Наталія Корнієнко (0542) 624643
2 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області | Мережа передачі інформації | 2000 | 101460041 | шт. | Після тестування локальної мережі були виявлені обриви ліній зв'язку, виявити точні місця обриву не є можливим, ремонт є недоцільним. | Наталія Корнієнко (0542) 624644
3 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області | Система безперебійного живлення | 1998 | 101460045 | шт. | Після спроби провести пуск данного обладнання було виявлено, що електронна частина даного обладнання знаходиться в неробочому стані та відновленню не підлягає. | Наталія Корнієнко (0542) 624645
4 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області | Дизель- генаратор | 1997 | 101480020 | шт. | Після спроби провести пуск даного обладнання було виявлено, що двигун знаходиться в неробочому стані та відновленню не підлягає. | Наталія Корнієнко (0542) 624646
5 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області | Комплекс кондиціювання повітря | 2000 | 101480051 | шт. | Електроніка даного обладнання вийшла з ладу та відновленню не підлягає, є морально застаріле. | Наталія Корнієнко (0542) 624647
6 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області | Система телевізійного нагляду | 2007 | 101480046 | шт. | Після спроби почати роботу даної ситеми, було виявлено, що більша частина камер знаходиться в неробочому стані, в серверах вийшли з ладу накопичувачі, сервери постійно перезавантажуються, а так як обладнання застаріле, то його відновлення до робочого стану неможливе. | Наталія Корнієнко (0542) 624648